HAUSTÜRÜBERDACHUNG

# Haustürüberdachung

Satteldach, bestehend aus Aluminiumprofilen mit Doppelstegeindeckung 16 mm Wandanschluß,einschließlich Sicht-und Windschutzelement, abgeschrägt und Stütze aus Rechteckrohr 20 x 5 mm. Alle Leichtmetallteile sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar. Alle Verbindungsteile sind aus Edelstahl.

_____________Stück	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor – Haustürvordach Wittenberg

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: .........................................................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)