VERGLASUNGSSYSTEM

# Verglasungssystem

als Aluminium-Konstruktion, für eine hängende Verglasung in ungedämmter Ausführung. Das Teleskopprofil zur Aufnahme des Rollbahnprofils wird an der oberen Loggiaunterseite befestigt, im letzten O.G. am Überdach. Das Steuerprofil wird an der Brüstungsplatte aufgesetzt und an den Geländerstützen verschraubt. Alle sichtbaren Profilquerschnitte sind mit Endkappen zu verschließen. Glasart der Schiebegläser aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Floatglas 6 mm, bzw. 8 mm, in rahmenloser Ausführung, alle sichtbaren Kanten geschliffen. Alle Scheiben nach einer Seite bis zur Abschlußwand verschieb- und nach innen aufklappbar.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete)

_____________Stück	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor - Cover

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: .........................................................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)

Leistungsverzeichnis vom 09.08.2000							          Seite 2

Projekt:	PLZ  Ort,   Straße

Bereich:	Balkonsanierung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------